专家意见：

采购需求：

东芝64排CT机CT灌注成像(CTP)软件包

预算30万元

我院AQUILION/CX CT设备，配置了VITREA工作站，硬件为HPZ440、软件版本V6.3.5。现更换为最新的HP工作站，型号Z4G4，配置如下：

硬件配置：

HP Z4 G4 Tower workstation

GFX Nvd Qdr 5GB P2000 (4)DP

HDD 2TB 7200RPM SATA 35in

HDD 2TB 7200RPM SATA 35in 2nd

Operating System Load to SATA/SAS

Z4 G4 90 750W Chassis

RAM 32GB (4x8GB) DDR4 2666 ECC

ODD 95 DVDWR 1st ODD

WARR 3/3/3 SING

HP Z4 Std CPU Cooling Solution

LOC W10P6 WK2 ASIA

CPU I XeonW-2133 36 6C

RAID 1 Mirrored Array Configuration

HP Z24n G2 Display

软件（选项）配置：

Vitrea

VitreaAccess

CT Colonography option CT结肠分析

VScore option CT钙化积分

Peripheral Vesssel Probe option 外周血管探针

CT Lung / Nodule Probe option CT肺结节分析

CT Perfusion (2D) option CT脑灌注分析

安装最新版本的VITREA软件，V4.0.693或以上。升级更换后提供培训，并给予一年保修期。另免费提供主机系统优化服务。

★1、以上软件功能为保持原机所有应用软件功能的基础上增加软件包和应用功能升级。