蚌埠市第一人民医院高压造影注射器管路采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年4月22日

1、项目名称：蚌埠市第一人民医院高压造影注射器管路采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：30万元

5、免费质保期：一次性使用,出厂质保期限≥2年

6、合同履行期限：2年

7、拟采用的政府采购方式：公开招标

8、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月结算，第2个月的货款第5个月结算，中标人依据实际供货数量及价格向招标人开具正规发票，招标人收到发票后15日内完成货款支付。

9、采购耗材清单及技术参数等：

| 高压造影注射器管路采购耗材清单及技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 国别 | 材质 | 技术要求 | 型号 | 单位 | 采购限价（元） | 预估数量（套） | 合计（元） | 备注 |
|  | 高压造影注射器管路（外管路） | 国产 | 由医用PVC、PC材料制成 | 1、结构要求:由医用PVC、PC或同等级材料制成，至少包括护帽、外接头、导管、内接头、防回流阀门及护帽 2、规格尺寸:管体外径≥4.0mm;管体长度≥2500mm。内、外接头尺寸应符合标准GB1962.1或GB1962.2 3、配套提供内管，配套内管路和病人管路为同一品牌，且均具有注册证。 4、性能:连接管密合性≥350PSI 5、包装:经环氧乙烷消毒,无菌独立包装 6、质保期限:一次性使用,出厂质保期限≥2年 7、供货期内提供配套使用设备的维保。 | 各型号 | 个 | 100 | 3000 | 300000 | 提供配套内管 |
| 备注：1.投标公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照 2.所报产品必须满足两票制、安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号及限价或备案目录提供流水号，否则视为废标; 3.合作期两年; 4.回款期三个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

投标报价含我院SPD供应链配送（配送费1.8%）

蚌埠市第一人民医院高压造影注射器管路采购项目

采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院高压造影注射器管路采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告